Задачи:

- Сделать на HMI панели управление и настройку PID

- Сделать блоки пуравления клапанами, насосами с назначением автоматического выхода для 2-х режимов (Стерилизация / Работа пастеризатора)

- Уставки для пида прописать с сменой от выбора режима

- Блоки по управлению насосами – Назначить:

  - Защита от сухого хода

  - Выходы на пускатели

- Предусмотреть при окончании стерилизации вывод окна до подтверждения, при этом установку в СТОП

Управление:

- Клапана о/з:

  - Вода подпитка – 1шт.

  - Пар – нагрев – 1 шт.

  - Клапан стерилизации – 1 шт.

- Клапан регулирующий:

  - Зона 3

  - Зона 4

  - Зона 5

  - Зона 6

  - Зона 7

- Насосы старт/стоп:

  - 7 штук – 7 зон

- Конвейера:

  - 3 штуки - частотники