Задачи:

- Сделать на HMI панели управление и настройку PID

- Блоки по управлению насосами – Назначить:

  - Защита от сухого хода

  - Выходы на пускатели

Управление:

- Клапана о/з:

  - Вода подпитка – 1шт.

  - Пар – нагрев – 1 шт.

  - Клапан стерилизации – 1 шт.

- Клапан регулирующий:

  - Зона 3

  - Зона 4

  - Зона 5

  - Зона 6

  - Зона 7

- Насосы старт/стоп:

  - 7 штук – 7 зон

- Конвейера:

  - 3 штуки - частотники